|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Архангельск (8182)63-90-72  Астана +7(7172)727-132  Белгород (4722)40-23-64  Брянск (4832)59-03-52  Владивосток (423)249-28-31  Волгоград (844)278-03-48  Вологда (8172)26-41-59  Воронеж (473)204-51-73  Екатеринбург (343)384-55-89  Иваново (4932)77-34-06  Ижевск (3412)26-03-58  Казань (843)206-01-48 | | Калининград (4012)72-03-81  Калуга (4842)92-23-67  Кемерово (3842)65-04-62  Киров (8332)68-02-04  Краснодар (861)203-40-90  Красноярск (391)204-63-61  Курск (4712)77-13-04  Липецк (4742)52-20-81  Магнитогорск (3519)55-03-13  Москва (495)268-04-70  Мурманск (8152)59-64-93  Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12  Новокузнецк (3843)20-46-81  Новосибирск (383)227-86-73  Орел (4862)44-53-42  Оренбург (3532)37-68-04  Пенза (8412)22-31-16  Пермь (342)205-81-47  Ростов-на-Дону (863)308-18-15  Рязань (4912)46-61-64  Самара (846)206-03-16  Санкт-Петербург (812)309-46-40  Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54  Сочи (862)225-72-31  Ставрополь (8652)20-65-13  Тверь (4822)63-31-35  Томск (3822)98-41-53  Тула (4872)74-02-29  Тюмень (3452)66-21-18  Ульяновск (8422)24-23-59  Уфа (347)229-48-12  Челябинск (351)202-03-61  Череповец (8202)49-02-64  Ярославль (4852)69-52-93 |
| **Единый адрес:** [**egk@nt-rt.ru**](mailto:egk@nt-rt.ru)  **Опросный лист на трансформаторы Электротехнического завода.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | опросный лист  (для заказа нестандартного трансформатора) | | |  |
| № п/п | Наименование и технические характеристики трансформатора | | Выбранные параметры | Примечание |
| 1. | Трёхфазный сухой серии : ТСЗИ, ТСЗМ, ТСЗ  ТСЛ, ТСМ, ТС, ТСВМ **(выбрать)** | |  |  |
| 2. | Однофазный сухой ОСМ, ОСМ1, ОСО, ТС  ОСОВ, ОСВМ, ОСЗМ. **(выбрать)** | |  |  |
| 3. | Номинальная частота, Гц - 50; 60. **(выбрать)** | |  |  |
| 4., | Материал обмоток: медь - Cu; алюминий - Аl. | |  |  |
| 4. | Номинальная мощность, кВА - 0,02; 0,05; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,25; 1,6; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,3; 7,0:; 10,0; 16,Я;20,0;  25,0; 30,0; 40,0; 50,0; 63,0; 100,0.**(Выбрать/другая)** | |  |  |
| 5. | Номинальное напряжение первичной обмотки **ВН** 660 В, 380 В, 220, 127 В, другое до 1000 В **(выбрать/указать)** | |  |  |
| 6. | Схема и группа соединения обмоток | |  |  |
| 7. | Номинальное напряжение вторичной обмотки **НH** до 1000 В **(указать)** | |  |  |
| 8. | Степень защиты IP 00, IP 20, IP 21, IP 22, IP 23. Для серии ОСОВ, ОСВМ, ТСВМ - IP 65. **(выбрать)** | |  |  |
| 9. | Климатическое исполнение: умеренный климат (У)  Умеренный и холодный (УХЛ), холодный (ХЛ),  Тропический (Т), морской (М), другое **(выбрать)** | |  |  |
| 10'. | Размещение трансформатора | Под навесом или в  помещениях, с доступом наружного воздуха |  |  |
|  |  | В закрытом помещении с естественной циркуляцией воздуха |  |  |
|  |  | В закрытом помещении с  Искусственно регулируемыми  Климатическими условиями |  |  |
|  |  | В закрытом помещении с повышенной влажностью |  |  |
| 11. | Габаритные размеры **(если есть ограничения)** (длина\* ширина\* высота), мм | |  |  |
| 12. | Масса, кг; **(если есть ограничения)** | |  |  |
| 13. | Особые условия эксплуатации | |  |  |
| 14. | Дополнительные параметры, условия. | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Карта основных сведений о предприятии заказчике. | |
| Полное и краткое наименование предприятия |  |
| Генеральный директор |  |
| Исполнительный директор |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефоны |  |
| Факс |  |
| Электронная почта |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| ОГРН |  |
| Расчётный счёт |  |
| Полное наименование банка |  |
| Корреспондентский счёт |  |
| БИК |  |
| Коды |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Архангельск (8182)63-90-72  Астана +7(7172)727-132  Белгород (4722)40-23-64  Брянск (4832)59-03-52  Владивосток (423)249-28-31  Волгоград (844)278-03-48  Вологда (8172)26-41-59  Воронеж (473)204-51-73  Екатеринбург (343)384-55-89  Иваново (4932)77-34-06  Ижевск (3412)26-03-58  Казань (843)206-01-48 | | Калининград (4012)72-03-81  Калуга (4842)92-23-67  Кемерово (3842)65-04-62  Киров (8332)68-02-04  Краснодар (861)203-40-90  Красноярск (391)204-63-61  Курск (4712)77-13-04  Липецк (4742)52-20-81  Магнитогорск (3519)55-03-13  Москва (495)268-04-70  Мурманск (8152)59-64-93  Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12  Новокузнецк (3843)20-46-81  Новосибирск (383)227-86-73  Орел (4862)44-53-42  Оренбург (3532)37-68-04  Пенза (8412)22-31-16  Пермь (342)205-81-47  Ростов-на-Дону (863)308-18-15  Рязань (4912)46-61-64  Самара (846)206-03-16  Санкт-Петербург (812)309-46-40  Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54  Сочи (862)225-72-31  Ставрополь (8652)20-65-13  Тверь (4822)63-31-35  Томск (3822)98-41-53  Тула (4872)74-02-29  Тюмень (3452)66-21-18  Ульяновск (8422)24-23-59  Уфа (347)229-48-12  Челябинск (351)202-03-61  Череповец (8202)49-02-64  Ярославль (4852)69-52-93 |
| **Единый адрес:** [**egk@nt-rt.ru**](mailto:egk@nt-rt.ru) | | | | |